安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2014SB1013

设备名称：持针器

光电离子治疗仪

设备数量：各1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：临床专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2014年10月	 16	日至2014年 10 月 23	日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

四、	投标截止时间、开标时间及地点

- 递交议标文件时间2014年10月 23	日上午11：00（北京时间）前

- 投标截止时间：2014年10月 23日上午11：30（北京时间）

- 议标时间：2014年10月 23日 14：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

五、	采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2293007   0563-2293032

采购项目传真号码：0563-2293033

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2014-10-13

德国KARL STORZ持针器技术参数

参数：

KOH 大持针器，优化设计手柄带锁齿，左弯钳夹，直径 5 mm，长度 33 cm，与直径6 mm的穿刺器配合使用

型号：

26173KL或26173ML两种，以前配的是26173KL这把。

光电离子治疗仪（立式）技术参数

微电脑控制，有二十种不同模式的治疗处方；

专业喷塑外壳防静电，192*64液晶显示屏；实时显示；

治疗时实时显示双通道的定时时间、导入强度、辐射强度及导入频率

双通道8辐射器，单独可控；

输出光谱：0.8－3um之间；

红外线波长（峰值）：1.35-2.55um

包络频率：0.1-20Hz，连续可调；

脉冲频率：基频可调；156-2.5kHz，频率误差不大于每档额定最高频率的±10%，脉宽不大于额定值的±15%；

波形输出电流：可分99级，连续可调；0－20mA；

波形输出电压：可分99级，连续可调；1-99V；

可药物充分离子化直接导入病灶局部；不损伤皮肤，可治疗乳腺增生及催乳等

仪器具有断电后，重新开机。仪器归零，需要重新设定；

仪器具有断路和开路的保护功能；

工作电源：交流220V±22V 50Hz±1Hz；

定时治疗，定时切断治疗输出，并有音响提示。

误操作报警功能。

人性化操作系统，内置MP3，200首经典轻音乐，使病人的治疗过程轻松惬意；